“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	정밀안전진단 대상 시설물(배수펌프장, 수문)의 진단 범위 안내

1. 시설물의 안전관리에 관한 특별법(시설물안전법) 시행령 개정과 관련입니다.

0. 개정조항 : 시행령 제2조 제1항 별표1 비고 21.

0. 개정내용(2016.7.19. 내용신설)

- 배수펌프장과 연계되어 있는 수문 및 통문은 배수펌프장에 포함한다.

2. 위 시행령 개정으로 배수펌프장과 연계되어 있는 수문 및 통문은 배수펌프장 안전점검 및 정밀안전진단 시행시 포함하여 시행하여야 함을 알려드리니, 향후 빗물펌프장의 안전점검 및 정밀안전진단 용역시 반드시 과업에 포함하여 시행(예산은 기 편성된 범위내에서 발주) 하시기 바라며,

3. 또한, FMS 자료 관리시에도 수문을 배수펌프장 부속시설물로 포함하여 입력·관리하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강북구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),강남구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),마포구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),중랑구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),송파구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),광진구청장(안전치수과장),성북구청장(치수과장),도봉구청장(물관리과장),은평구청장(치수과장),구로구청장(치수과장)
주무관	이병돈		치수설비팀장	김중영		하천관리과장	01/13 손경철
협조자
시행	하천관리과-796	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3882	/전송	2133-1044	/	2009spring@seoul.go.kr	/	대시민공개