	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축 허가에 따른 협의 결과 회신 [강동성심병원(길동 445)-증축 및 대수선(4차설계변경)]

1. 강동구청 건축과-903(2017.01.09.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

○ 위  **********성안로 150(길동 445)

****** ******************* 의료법인성심의료재단

○ 건물규모 : R.C조, 15/4층, 연면적 77,574.66㎡, 1개 동 중,

○ 주 용 도 : 의료시설(종합병원)

○ 4차설계변경 사항

- 대진면적 변경 : 5,836.85㎡ → 5,798.40㎡(38.45㎡ 감소)

- 연면적 1,693.23㎡ 감소(기존건축물 층별 바닥면적 재산정 등에 따른 면적 변경)

- 기존건축물 층수 중 지하3층 부분을 지하4층으로 지하3층 중충 부분을 지하3층으로 조정

- 지하2~지하3층 기계식주차장을 자주식주차장으로 변경

나. 협의결과회시

○ 본 건축물은 2016.01.26.(제2016-19호)일자로 소방시설 완공검사증명서가 발급된 대상으로서 위 설계변경과 관련 협의사항에 있어 일부 구조적으로 변경된 사항은 있으나 소방시설과 관련된 사항은 변동이 없음을 확인하였으며, 준공 시 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 소방시설 공사를 자진하여 설치하려고 하는 경우에는 「소방시설공사업법」 13조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 반드시 강동소방서 예방과(☎ 02-485-8119)에 착공신고 후 소방시설공사를 진행하여야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	代김선군		예방과장	전결 01/13 김주호
협조자
시행	예방과-745	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)