음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강철운	이준호	01/13 유인행

	명에 의거 담당지역내 학교 아리수음수대에 대하여 현장점검 후 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2017 . 1. 13.
보고자 : 직 지방시설서기보 성 명 강 철 운

가. 학교 아리수음수대 점검대상 및 점검현황

▢ 점검대상 : 은명초등학교 외 2개교

▢ 점검일시 : 2017 1. 3 ~ 1. 11

▢ 점 검 자 : 강철운

나. 점검내용 및 결과

학교명	정수기설치여부		음수대 관리상태		음수대 관리인 지정 여부		음수대 청소 상 태		시설물 파손여부		수 질 검사 여부		음수대 철거여부
	설치	미 설치	양호	불량	지정	미 지정	양호	불량	파손	해당없음	검사	미 검사	철거	해당없음
은명초등학교		○	○		○		○			○	○			○
응암초등학교		○	○		○		○			○	○			○
충암초등학교		○	○		○		○			○	○			○

다. 조치 사항

▢  상기 학교에 대하여 현장점검 결과 음수대는 모두 정상운영 하고 있음을 확인 하였는바, 요금과에 상기 점검결과를 통보 하고자 합니다.

첨부 : 음수대 관리점검 복명서 각 1부.  끝.