	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(양평로 28사길 29)

분류기호 예방과 - 2017.1.13
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평로 28사길 29)
1. 민원접수 제264.265(2017.1.12.)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양평로 28사길 29(양평동6가 86-3)			관 계 인		김정근
허가동의일	2016.10.20		착공신고년월일		2016.11.21
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상4층, 연면적 1,416.53㎡
주요용도	교육연구시설	소방시설시공업자		경성방재설비(주)
설 치 소방시설	소화기구(증설), 자동화재탐지(수신기교체 및 회로증설), 시각경보기(증설) ,피난기구(완강기-증설), 유도등(증설),연결살수설비(신설)
소방공사 감리업자	㈜ 대한소방감리(책임감리원 : 유진환)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하1층/지상4층, 연면적 1,416.53㎡중 지하1층~지상3층 용도변경(근린생활→교육연구시설), 지상4층 112.05㎡ 증축 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					01/13 강경철
협조자
시행			예방과-1154									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개