문서번호	예방과-733
결재일자	2017.1.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	홍성원		전결 01/13 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

[암사3동구립어린이집(암사동 445-11)-신축]

1. 민원접수-제138~139호(2017.01.13.)『소방시설공사 완공감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2017. 1. 13. (금)

*********************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [암사3동구립어린이집(암사동 445-11)-신축]
가. 감리대상 건축물 ****
위 치		서울특별시 강동구 아리수로 46-14(암사동 445-11)
건 축 주		강동구청장	허가동의일		2016.03.24.(제16-42호) 2016.08.01.(제16-150호)
			시공신고일		2016.08.25.(제16-163호)
건 물 구 조		양식 철근콘크리트조, 3/1층, 1개 동 (신축) 대지면적 479.80㎡, 건축면적 285.49㎡, 연면적 751.19㎡
주 요 용 도		노유자시설 (어린이집) 보육인원 130명		소방시설 시 공 자	기계/해광이엔씨주식회사 대표 조인호(☎ 02-3667-6800) (전문/제영등포98-8호) 전기/알티엘산업주식회사 대표 이근태(☎ 02-401-2260) (전문/제송파1992-2호)
소방공사 감리자		주식회사지케이이엔지 대표 서용헌외2인 (☎ 02-523-2838) (전문/제서초2013-15호)		감리등급 (감리구분)	***** 김대선-기계(초급),전기(초급)
소 방 시 설		○ 소화기구, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 피난기구(구조대), 유도등
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되었으며, 현장확인한 바 특이사항 없어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.