2014 상반기(1/4분기) 하자점검조서

문서번호	시설보수과-1088
보존기간	년
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
정규용		03/24 김찬구
협조	주무관		임동운
	주무관		장창원

□ 하자검사일시 : 2014. 3. 10 ~ 2014. 3. 20

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 시흥천복개구조물(1복개) 보수보강공사 외 6건
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
차량방호울타리 및 중앙분리대 설치공사	차량방호울타리 278m(영동1교) 차량방호울타리 234m(관악도림교) 중앙분리대 350m(사평지하차도)	2011.11.22~ 2014.11.21	(주)서림에이엔씨 대표 최춘서	특이사항 없음
관악도림교보수공사	교면방수및포장 11.54@ 보도포장 248㎡ 표면보수 2614㎡	'11.10.27~ '14.10.26	용희건설(주) 대표 김상기	특이사항 없음
여의교외1교량 보수공사 (여의교,구로교)	교면방수 3,996㎡ 교면포장 39.96a 신축이음 74m 표면보수 4,590㎡ AL2증집수구설치 40개소 점검통로설치 244m	'11.12.24~ '14.12.23	홍익컨스텍(주) 대표 한광옥	특이사항 없음
불광천복개구조물 외4개소보수보강공사 (대방천,반포천1복개)	대방천 및 반포천복개 단면보수 8815㎡ 균열보수 1420m 기초보호공 52개소	'11.12.2~ '14.12.1	뉴타임건설(주) 대표 백성현	특이사항 없음
관악도림교보수공사	강재도장 199㎡ 신축이음 91.7m	'12.11.1~ '14.10.31 강재도장 1년	거진건설㈜ 대표 정의도	특이사항 없음

공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
12년도로시설물(복개등)일상유지보수공사	(반포천2복개) 균열보수 31.7m 철근노출 0.42㎡ (봉천천복개) 신축조인트 6개소 217.5m교체 배수(환기) 콘크리트보수 2개소 포장면 도로보수 4.5a	'12.2.25~ '15.2.24	거장건설㈜ 김재환 외1	특이사항 없음
고가차도 및 일반교량일상유지보수공사	(보라매고가) 2공구좌안 스텐레스 강관파이프 재설치 14m	'13.2.27~ '16.2.26	㈜에스지공영 대표 김광호	특이사항 없음
보라매고가도로 보수공사	방음벽교체 1284m 강박스도장 338㎡ 강박스보강 12개소 균열보수 591m	'13.6.18~ '16.6.17	㈜남경씨엔아이 대표 오장근	특이사항 없음
보라매고가도로외2개소보수공사	방음벽교체 610m	'13.12.24~ '16.12.23	코리아건설㈜ 대표 장윤순	특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음. 2014. 3. 21. 하자검사자 시설보수과 직) 시설6급 성명 임동운(인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 금종융(인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 장창원(인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 정성오(인) 서울특별시장 귀하

끝.