문서번호	시설보수과-2221
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
조정갑		김권일	03/24 이규상
협조

정기점검보고서

(염창IC 하부복개)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

강서도로사업소

시설보수과

□ 시설물명 : 염창IC 하부복개

시 설 물 개 요	폭:4.5m, 연장205m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1988.12
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		토목운영7급		조 정 갑
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		류 춘 광
			토목운영7급		조 정 갑

□ 점검일자 : 2014. 3. 21(금)

□ 점검구간 : 복개 상부 전구간

□ 점검구간 내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					조치후 이상 발생 여부 (조치계획)	사진 번호
위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치내용

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진 번호
복개 상부 중간	포장면 균열 및 파손			2014년 일상유지보수예정		1
복개 상부 종점부	조인트 파손			2014년 일상유지보수예정		2

□ 사진 현황

1.포장면 균열 및 파손	2.조인트 파손

끝.