문서번호	서울숲공원관리사무소-111
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재		김완수	01/11 윤학수
협조

『서울숲⦁응봉공원』

놀이시설물 안전점검 결과보고

2017. 01.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲 ․ 응봉공원

놀이시설물 안전점검 결과보고

서울숲·응봉공원 내 놀이터 시설물에 대한 안전점검 시행

결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		추진근거

▢ 어린이놀이시설 안전관리법 제31조 제1항 제1호

Ⅱ		점검내용

▢ 점검대상 : 숲속놀이터 등 8개소

○ 서울숲공원 : 숲속놀이터 등 6개소

(2016.11.26, 2016.12.26실시)

○ 응봉공원 : 응봉놀이터 A 등 2개소

(2016.11.25, 2016.12.20실시)

▢ 점검방법 : 각 놀이터 별 시설물 전수점검

○ 별첨 체크리스트에 의한 점검

○ 시설물 정상작동 및 파손여부 확인

※ 시설물 점검은 육안 검사 및 촉수(손으로 만져 봄)검사를 병행

Ⅲ		점검결과

▢ 서울숲공원

○ 숲속놀이터

- 놀이시설물 이상없음

○ 무장애놀이터

- 놀이시설물 이상없음

○ 모래놀이터

- 놀이시설물 이상없음

○ 물놀이터

- 놀이시설물 파손에 따른 정비 1건

○ 승마장옆놀이터

- 놀이시설물 이상없음

○ 환경놀이터

- 놀이시설물 이상없음

▢ 응봉공원

○ 응봉놀이터 A :  놀이시설물 이상없음

○ 응봉놀이터 B :  놀이시설물 이상없음

Ⅳ		행정사항

○ 서울숲공원 유지관리업무 민간위탁(2016.11.01)

○ 서울숲공원 민간위탁 보험가입(2016.11. 01.~2017.11.01)

○ 어린이놀이시설 안전관리교육이수(2016.12.14)

○ 환경놀이터 정기시설검사 실시(2016.12.14)

Ⅴ		향후계획

▢ 정기적인 시설점검 및 어린이놀이터 전담인력을 활용한      청결유지

붙 임 : 1. 점검 체크리스트 4부.

2. 정비현황 사진 1부.

3. 보험가입증 및 교육이수증 1부.  끝.