투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	제물포터널내 배연구 관련 문의

1. *****안녕하십니까? 문의하신 민원에 대하여 답변 드리겠습니다.

2. 우리나라 터널 내 화재 발생빈도는 국민안전처 보도자료(2016.07.20)에 따르면 최근 10년간 터널내 화재사고는 9건으로 매우 희박한 경우임을 알려드립니다.

3. 터널내 접속사고는 화재가 발생되지 않는 사고이므로 배연구를 이용할 필요가 없으며, 터널내 화재가 발생하면 화재감지기가 작동하며 배연구를 이용하여 화재연기를 외부로 배출하도록 설계되어있습니다.

4. 또한, 터널내 화재가 발생되면 화재경보시스템에 의하여 배연구를 통한 화재연기 배출하고 터널 내 50m마다 배치된 소화기와 간이소방차를 활용하여 화재를 초기에 진압 할 수 있도록 계획하였습니다.

5. 댐퍼는 터널 본선 위의 배기구 댐퍼 및 공기정화시설 앞에 위치한 배연댐퍼를 설치하여 운영하므로 외부 환기탑에 별도로 댐퍼를 설치하지는 않습니다.

6. 향후 본 공사가 완료되면 국회대로 지상교통량 일부가 제물포터널로 흡수되어 지상교통량이 크게 감소되고 국회대로의 교통흐름이 좋아져 지상의 대기오염 정도가 많이 개선될 것으로 판단되오니 공사가 원활히 진행될 수 있도록 많은 협조 부탁드립니다.  끝.

주무관							송민영			방재시설과장					이도헌					방재시설부장					01/11 남궁용
협조자
시행			방재시설부-563									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8762						/전송			02-3708-8756					/	songmy01@seoul.go.kr												/	부분공개(6)