문서번호	서울역일대종합발전기획단-371
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사업관리팀장	재생사업반장		서울역일대종합발전기획단장
김상주	이유국	권완택		01/11 이충열
협 조
	사업계획팀장		임대운
	주무관		최연섭

- 서울역 7017 프로젝트 -

그늘막 시험시공 결과 보고

2017. 1.

안 전 총 괄 본 부

(서울역일대종합발전기획단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

- 서울역 7017 프로젝트 -

그늘막 시험시공 결과 보고

□ 설치개요

○ 일    시 : 2017. 1. 10(화) 09:00 ~ 11:00

○ 장    소 : 인포가든

○ 설치내용

- 수 량 : 1기 (MVRDV 제안, 원형 그늘막 – 엄브로사 제품, 국내 다나무)

- 구 성 : UM 베이스 플레이트, 이클립스 300 원형

- 방 법 : 바닥면에 베이스 플레이트 설치 후 앙카(4개) 고정

□ 시공결과 주요의견

○ 디     자     인 : 원형으로 당선자의 설계 컨셉과 일치, 만족함

- 설치가 쉽고 탈부착 가능 : 상부 원형 그늘막(270cm) 별도 탈부착 가능

○ 관리․운영방향

- 여름철 태풍 등 강한 바람이 예상되는 경우 : 상부 원형 그늘막 분리

- 상부 광장에서 행사 시, 필요한 경우 : 전체 분리

○ 고가상부 설치

- 제품보완

․ 상  부 그 늘 막 : 방향 전환이 가능한 제품 도입

․ 베이스 블레이트 : 회전이 가능한 제품 도입

․ 높  이   조  정 : 현 높이(240cm) 보다 15cm 정도 높이는 방안 검토

- 설치수량 : 인포가든 설치 제품 고가로 이전 설치(설계변경 반영)

․ MVRDV와 협의 후 최소화하여 설치하고, 개장 이후 필요시 추가 배치

□ 조치계획

○ 상기내용을 반영하여 주요 광장부에 그늘막을 최소화하여 설치토록 배치계획을 수립(MVRDV)하고, 향후 운영중에 필요시 추가설치 검토

○ 수립된 배치계획에 대해서는 건설공사에 반영하여 시행(방재시설부)

붙임 : 디테일 도면(보완제품), 시공사진.   끝.