문서번호	운영총괄과-314
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
문상규	나원호	01/16 代나원호

빛의카페 누전, 외부조명 교체 공사계획

2017. 1.

한강사업본부

(운영총괄과)

빛의카페 누전, 외부조명 교체 공사계획

빛의카페 전선 및 조명 노후로 인해 이용시민의 불편을 초래하고 있어  긴급보수를 실시코자 함

□ 시설개요

○ 위    치 : 영등포구 여의도동 8번지, 빛의카페

○ 면    적 : 210.08㎡(카페테리아 69.23㎡, 옥외데크 111.99㎡, 화장실 7.98㎡, 계단/통로 20.88㎡)

○ 용    도 : 일반음식점 등

○ 준 공 일 : 2009. 2월(개장일 : 2009.11월)

□ 긴급보수 내용

○ 누전 보수

- LED등 소켓, 전선 노후로 인한 누전 : 소켓, 등, 속판 등 교체

- 2층 네일전등 부위 빗물누수 : 전선교체, 등 교체

○ 조명보수

- 외부 LED 등 누전 : 전선, 등 교체

- 1층현관 8인치 등 누전 : 전선수리 및 LED 등 설치 등

※ 추정가격 2천만원 이하의 소액으로 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조에 의거 수의계약

□ 공사기간 : 계약후 2주이내

□ 소요예산 : 8,503천원

○ 예산과목 : 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리, 공공운영비.  끝.