함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	FOCUS 엔지니어링
(경유)
제목	상수도 연결가능여부에 관한 질의 회신(********)

************** 배드민턴 전용구장 신축공사 관련 상수도 연결가능여부에 대한 질의에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신축지역

연번	위 치	건물명	규 모	용 도	관련대호
1	금호동4가 56	배드민턴 전용구장	연면적:2,193.01㎡	운동시설(체육관)	********** ***********

나. 질의내용

- 현재 지정된 시수배관 위치 및 인입가능여부

- 인입관경 및 예상 공급 압력

- 인입공사비와 시설분담금 및 공사범위

다. 회신내용

- 도로관리청(성동구청 및 동부도로사업소)의 도로굴착 승인 및 계량기보호통 설치 부지 확보 후 상수도 공급가능(위치도 참조)하며, 급수공사 승인시 설치 위치 재협의 필요.

- 인입관경 : 25㎜, 수압 : 5.2~5.5(kgf/㎠)

- 공사비 : 공사비 설계 후 산정 가능

- 분담금 : 1,473,000원(25㎜)

붙임 : 급수협의조건 및 위치도 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	윤승구		급수운영과장	전결 01/16 송근호
협조자
시행	급수운영과-1553	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2754	/전송	02-3146-2789	/	yseong9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)