출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	01/16 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01. 16
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 4

보 고 내 용
일 시	2017. 01. 16(월) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2017.01.16.이인형,박찬삼,이송기,윤희권,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 월계배수지 2개소 4개지점 - 내용 : 측정값 보정 2. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 상계동 연립주택등 5개소 - 내용 : 단순수질검사 3. 생산차염 및 차염 투입 전.후 시료수 검사의뢰 - 대상 : 공릉배수지 유입부 염소분산투입시설 - 의뢰처 : 서울물연구원
비 고