소방장비 고장발생보고서(차고문)
문서번호	공단119안전센터-232	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			황재웅	양선영	01/16 김준재
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문	관리부서		공단119안전센터
고 장 일 시	2017. 1. 16.	장 소		구로구 디지털로34길 56
등 록 사 항
조 치 사 항	수리업체(블루코스텍) 수리의뢰
원인 및 상태	○ 차고문 노후 등으로 인하여 차고문 작동 불량 ○ 차고문 잦은 고장으로 인한 차고문 수리요청
담당자 의견	수리업체(블루코스텍) 수리 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2017.1.16.	판넬레인 작동 불량		이흥구외 2
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 1월 16일 장비담당자 계급 소방위 성명 이흥구(인) 장비담당자 계급 소방위 성명 장영문(인) 장비담당자 계급 소방위 성명 황학기(인)

사 진

	공단119안전센터장