	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문(1번) 고장발생 알림

현장대응단에서 관리·운용중인 출동차량 출입 차고문 고장발생 사실을 다음과 같이 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 고장일시: 2017. 01. 16. 09:00

2. 고장개소: 구급차량 출입 차고문(1번)

3. 고장원인: 빈번한 작동으로 인한 부품 마모

4. 고장내역

소 속	차고문	고장내역	기타(조치사항)	기타
현장대응단	구급차량출입 차고문(1번)	리프팅 베어링 4,10번 파손	○ 차고문 안전조치(문 하강) ○ 작동 정지 조치 ○ 블루코스텍(주) 고장내역 통보	블루코스텍 긴급 A/S 팀 방문하여 고장개소 확인 및 정비요함

붙임  차고문 고장 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	하종갑		진압3대장	김종복		현장대응단장	01/16 정재룡
협조자
시행	현장대응단-398	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 현장대응단	/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/	h*********@seoul.go.kr	/	대시민공개