출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	01/16 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01.16 6급 한 호 진
7급 박 우 식 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2017. 01. 16
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.엄용섭
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	관로 (현장조사)	송파구 잠실동234-17번지 일대	음청식 누수탐지 결과 - 누수징후없음
	관로 (현장조사)	송파구 가락동34-28번지 일대	음청식 누수탐지 결과 - 누수징후없음
	관로 (현장조사)	송파구 오금동144-3번지 앞	배관탐지 결과 – GS20mm불용관 배관 분기점 확인
참고사항