	광진소방서
수신자	동대문소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	(73-17 나주 곰탕)방염성능검사 시험의뢰

우리서 민원접수 0315(2017.01.13.)에 따라 현장처리물품의 방염성능검사 시험을 의뢰 하오며, 시험이 종료된 시료는 반납하여 주시기 바랍니다.

가. 관리번호: 제73-17호

나. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업  종: 일반음식점

2) 품  명: 합판

3) 수  량: 1개

다. 방염 처리 내역

1) 처리기간: 2017.1.10.(화)

2) 처리방법: 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체) :

염97-10/ 극동방염(주)

염07-21/ ㈜노루페인트

나) 사후제품검사대상표시번호(제조년월일)

: EAAE 40208(2016.12.09.)

: EAAD 42280(2015.09.09.)

4) 시료채취장소: 벽체

5) 방염처리면적(71.32㎡): 도료(17.84ℓ)

붙 임: 시료(합판) 1개.  끝.

	광진소방서장
담당자	조현주		행정팀장	김재근		예방과장	전결 01/16 이재출
협조자
시행	예방과-1432	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02 446 2851	/전송	02 458 0119	/	201012017@seoul.go.kr	/	부분공개(7)