함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수질자동측정기 소모품 사용내역 보고

우리사업소 수질자동측정기 소모품 사용내역을 아래와 같이 보고합니다.

- 사 용 일 : 2017. 01. 16(월)

품목	보유수량	사용수량	현수량	교체지점	교체사유
자흡식 펌프	3	1	2	장군봉배수지	유지보수업체 점검 결과, 유입펌프의 노후화로 인해 시료 유입에 영향을 미치므로, 사업소에 보유중인 펌프로 교체함.

붙임 : 수질자동측정기 소모품 관리대장 1부.  끝.

★주무관	김완기		수질팀장	여종순		행정지원과장	01/16 이두영
협조자
시행	행정지원과-1289	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4451	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)