“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	반포천 차집관로 인수인계에 따른 보완사항 알림

1. 귀 자치구에서 시행한 반포천 차집관로 공사 완료 후 보완사항이 완료되지 않아 차집시설 인수인계가 이루어지지 않고 있습니다.

2. 따라서, 따로붙임과 같이 금회 조사한 보완사항 및 우리시에서 기 통보한 보완사항을 조치완료 후, 귀 자치구와 우리시(물재생시설과) 및 ㈜서남환경과 합동조사 후 시설물 인수인계 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 청천시 우수가 차집관로 내로 유입되어 하수처리 부하 증가가 없도록 해결방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 반포천 보완사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강청금		전문관	박만헌		물재생운영팀장	代전경조		물재생시설과장	01/16 이철해
협조자
시행	물재생시설과-852	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개