문서번호	시설보수과-130
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
오연영		01/12 김일운
협 조
	주무관		유영욱

상암 CCTV라우터 점검보고

2017. 1.

난지물재생센터

(시설보수과)

상암 CCTV라우터 점검보고

● 일시 : 2017년 1월 11일

● 장소 : 상암펌프장 제어실 및 센터중앙제어실

● 기기명 : CCTV신호 및 영상 송수신용 라우터

● 내용 : 상암펌프장과 센터 중앙제어실간의 원격감시장치인 CCTV라우터             작동불량으로 실시간 원격감시가 안되고 있음

● 고장사유 : 장시간 사용에 따른 기능상실(2003년 설치)

● 대책 : CCTV라우터 전문업체의 정비가 필요함

※ 붙임 : 현황사진 2매. 끝.