문서번호	기전과-672
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
장기윤		박재경	01/13 김용제
협조
	주무관		하상철

2017년 터널 및 지하차도 라디오(FM)재방송설비 유지보수용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1

강서도로사업소

기 전 과

2017년 터널 및 지하차도 라디오(FM)

라디오재방송설비 유지보수 용역 시행 계획

터널 및 지하차도에 설치된 라디오 재방송설비에 대한 안정적인 유지 보수를 통하여 원활한 방송청취와 각종 사고, 재해로 인한 비상발생시 자체방송 기능을 확보하여 시민에게 양질의 서비스를 제공하고자 함

1		추 진 근 거

소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(2011.8.4.)

- 500m이상 터널은 무선통신보조설비를 의무적으로 설치

도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토해양부, 2009.8.24.)

- 3등급 이상터널(500m 이상)은 의무시설

- 4등급 터널(500m미만)중 200m이상 터널은 권장시설

터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수 예산 재배정 통보(도로시설과-588, 2016.1.14)

2		추진방향

자체발주를 통한 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수용역 시행

시스템 장애발생시 신속한 복구 및 대응체계 마련과 정기적인 예방점검을 통하여 재방송 시설의 안정성확보

주요 재방송 설비의 지속적인 유지보수 시행으로 안정적인 방송품질 확보

3		시 설 현 황

터널 및 지하차도 라디오재방송설비 설치현황(8개소)

시설명 방 송	화곡터널	외발산 지하차도	국회앞 지하차도	등촌 지하차도	오목 지하차도	가마산 지하차도	서부트럭터미널앞지하차도	개봉 지하차도
FM방송	19채널	19채널	19채널	19채널	19채널	19채널	19채널	19채널

89.1㎒(KBS2),  89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS),

94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송), 95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(영어방송), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

FM 19개 채널현황

4		사업추진 필요성 및 기대효과

용역추진 필요성

- 터널 및 지하차도 내부에서의 각종 사고나 재해 등 비상 상황으로부터 시민의 안정성을 확보하기 위해서는 원활한 라디오 재방송 청취 및 자체 방송기능을 확보하여야 하며

- 라디오 재방송설비는 제조회사 제품에 대한 부품교환 및 관리에 전문적인 기술을 요하는 장비로써 자체관리에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 고장시 즉시 보수하여 재난대비의 기능을 확보하여야 하는 설비로서 효과적인 유지관리를 위하여 전문적인 관리용역이 필요함

기대효과

- 시스템 장애 발생시 신속한 복구 및 대응체계 마련

- 정기적인 예방점검을 통하여 재방송 설비의 안정성 확보

- 각종 사고 및 재해로부터 원활한 자체방송 기능확보

- 터널 및 지하차도 구간의 안정적인 방송품질 확보로 시민편익 증진

5		추 진 계 획

사 업 명: 2017년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수 용역

용역기간: 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.(12개월)

용역대상: 터널 및 지하차도 라디오재방송설비(8개소-19CH)

시 설 명	FM채넬수(CH)		점 검 대 상	비 고
	시설현황	사업대상
계	152	152	- FM 송․수신기 - 모니터 및 긴급 마이크 조작반 - 전원부 및 자동충전기 - 전원분배기 - 누설 동축케이블 - FM출력합성 결속기 - 기타 부속품 등
화곡터널	19	19
외발산지하차도	19	19
국회앞지하차도	19	19
등촌지하차도	19	19
오목지하차도	19	19
가마산지하차도	19	19
서부트럭터미널앞 지하차도	19	19
개봉지하차도	19	19

소요예산 : 약53,000천원

계약방법 : 전자공개수의계약

- 법령근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호, 제30조
- 입찰참가자격 : 정보통신공사업법에 의거 정보통신공사업을 등록하고, 주된 영업소가                       서울시에 소재한 업체.

예산과목 : 도시개발특별회계, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 터널 및

지하차도 재방송설비 유지보수, 시설비.

6		추 진 일 정

2017. 1. : 용역설계 및 계약

2017. 1. ~ 2017. 12. : 용역 시행

붙임 : 재방송설비 수의계약 일상감사 공문 1부. 끝.