위험물취급소 변경허가 신청 현장확인 복명서[신길주유소]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	01/13 강경철

	위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 1. 13.(금)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2017. 1. 11.(수) 15:10∼17:10

건    명

위험물취급소 변경허가 신청 현장확인 복명서[신길주유소]

내용

1. 민원접수-229(2017.1.11.)호 「위험물취급소 변경허가 신청서」와 관련입니다.

2. *****************************************

************** * ********정휘섭

***** ****** * ***********신길로 74 (02-833-1113)

***** 허 가 번 호 : 제31-0029-120404호(변경전)

***** ****

구 분 시설명	변 경 전	변 경 후
부대업무시설	주유취급소 108.85㎡	주유취급소 제1종근린생활시설71.69㎡(크린토피아) 위험물저장및처리시설37.16㎡(주유소사무실)
비고

마* 확인내용 : 주유취급소 변경시설 전·후 도면 및 현장 확인

바* 변경사유 : 주유취급소 부대시설 용도변경 후 크린토피아 운영

사* 확인결과 및 조사자 의견

- 서류검토 및 현지확인 결과 위험물안전관리법 제6조 제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등)에 따라 신청하였으며, 부대시설 공사 시 화재예방에 만전을 다하여 시행하도록 지도함.

붙임 1. 변경허가신청서 1부

2. 구조설비명세표 1부

3. 변경허가 전·후 도면 1부

4. 가사용승인신청서 1부

5. 화재예방 조치 계획서 1부

6. 건축물대장 1부

7. 국민안전처 질의·회신 내용 1부.  끝.

비  고