투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑소장귀하
(경유)
제목	분뇨처리시설 종합처리기 제사펌프 소모품 구매 승인 요청

1. “분뇨처리시설 종합처리기 제사펌프 소모품구매  승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 분뇨처리시설 종합처리기 제사펌프 소모품구매

**************제사펌프 예비품을 구매하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

- 사 양 : 메카니칼 실(Ø40-70mmL),씰 커버,후렉시블(100A)

*************************

****************시담

나. 검토결과

- 검토결과 : 분뇨처리시설 운영에 제사펌프 예비부품이                              필요함

- 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	황준태		운영과장	01/13 정종기
협조자
시행	운영과-395	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2679	/전송	02-2211-2529	/		/	대시민공개