	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	심전도 감시장치 (산소포화도 케이블) 고장발생 보고

장비명(건명)	심전도 감시장치	관리부서		금호 구급대(6-5)
고 장 일 시	2017. 01. 12	장 소		구급차내
모 델 명	심전도 감시장치(필립스 MP5)
조 치 사 항	심전도 감시장치 산소포화도 케이블 교환
원인 및 상태	산소포화도 케이블이 단선되어 심전도 감시장치에 산소포화도 측정이 되지않음.
담당자 의견	산소포화도 케이블 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 1월 13일 장비담당자 소방장 성명 : 정 민 정 (인) 소방교 성명 : 진 광 일 (인) 소방교 성명 : 신 성 재 (인) 광진소방서장 귀하

붙임 산소포화도 케이블 사진 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	정민정		진압2팀장	임성룡		119안전센터장	01/13 이정구
협조자
시행	금호119안전센터-209	(		)	접수		(		)
우	05023	서울시 광진구 광나루로 480	/
전화	02-458-0118	/전송	02-3437-9959	/		/	대시민공개