문서번호	신물질분석과-71
결재일자	2017.1.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	01/13 김복순
협 조

국외 숙련도 시험 결과 입력 보고

(LGC PT AQ519 라운드)

2017. 1.

서울물연구원 수질분석부

(신물질분석과)

국외 숙련도 시험 결과 입력 보고

신종물질 정도관리 강화를 위한 LGC 국외 숙련도 시험(AQ519 라운드) 시료 분석 결과 입력을 보고 드림

□ 추진 근거

○ 2016년 국외 숙련도 시험 참가계획 (신물질분석과-1114, ’16.8.3.)

□ 추진 개요

○ 주관기관 : LGC Standard(영국)

○ 참가분야 : 먹는물 분야(AQ519) ‘마이크로시스틴-LR’ 1항목

○ 숙련도 시험 일정

참가 분야	참가 항목	시료 배포일	결과 제출일	결과 통보	분석 부서		비 고
AQ519	마이크로시스틴-LR (조류 독소)	’16.12.12	’17. 1.16	’17. 1.23 예정	신물질 분석과	권학선	최대 5 μg/L

○ 평가방법 : 통계적 처리방법인 로버스트 Z 값으로 항목별 평가

평가 구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)	비 고
｜Z｜ 값	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜≤3.0	3.0〈｜Z｜	[eqn: rm `Z=` {각`~기관의`~분석값-평가값 ^{ATT }} over {표준편차`(SDPA)}]

※ 평가값 : Formulation(기지 농도의 표준품으로 제조한 농도) 적용

SDPDA(Standard Deviation for Proficiency Assessment) : Robust SD 적용

○ 결과제출 : 지정 웹사이트에 입력 (https://www.lgcpt.com/portal)

□ 시험 결과 제출

참가 분야	항목명	분석방법	소숫점 자리수	단위	분석일	분석결과	분석 부서
AQ519	마이크로시스틴-LR	온라인 SPE- 액체크로마토그래피/텐덤질량분석법 (Online SPE- LC/MS/MS)	2	μg/L	*************	****	신물질 분석과	권학선
					*************	****

□ 향후 계획

○ 평가 결과가 「의심 또는 불만족」일 경우 (lZl > 2)

- 불만족 항목에 대해 원인 분석 후 숙련도 시험 재 참가

붙임 : 1. 분석 지시서 요약	1부

2. 분석 지시서(원본)	1부

3. 분석결과	1부

4. 결과 제출 화면	1부. 끝.