출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	01/17 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01. 17
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 6

보 고 내 용
일 시	2017. 01. 17(화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2017.01.17.이인형,박찬삼,이송기,윤희권,박순덕,정창영,윤동연)
내용	1. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 월계119등 3개소 - 내용 : 측정값 보정 2. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 상계동 공동주택등 2개소 - 내용 : 단순수질검사 3. 지하철음수대 점검 - 대상 : 수유역 음수대 - 내용 : 음수대 동파대비 단수조치됨 4. 옥내배관 교체공사 후 수질검사 - 대상 : 강북구 미아동 단독주택 1개소 - 내용 : 옥내배관 교체공사 완료후 수질검사
비 고