문서번호	시설보수과-580
결재일자	2017.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
한상신		01/17 박국남
협조

설날 대비 도로시설물 안전점검결과 보고 [대곡교외 9개소]

2017. 01.

동부도로사업소

시 설 보 수 과

설날 대비 도로시설물 점검 결과

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	대곡교	폭 30.2m, 연장 175m	2종	1994	시설7급	한상신
2	복정2교	폭 53.5m, 연장 25m	법정외	1994
3	헌릉교	폭 33.6m, 연장 12m	법정외	1971
4	장지2교	폭 20m, 연장 15m	법정외	1986
5	송파지하차도	폭 23.5m, 연장 400m	법정외	1998
6	가락지하차도	폭 18m, 연장 300m	법정외	1985
7	위례지하보차도	폭 39m, 연장 64m	법정외	2012
8	천호지하차도	폭 16m, 연장 355m	2종	1997
9	성내유수지교	폭 40m, 연장 394m	2종	1986
10	방이고가	폭 18.5m, 연장 70.6m	법정외	1985

□ 점 검 일 : 2017년 1월 16일

□ 점 검 자 : 시설6급 정병윤, 시설7급 한상신

□ 점검결과

연번	시 설 명	점검 사항	비고
1	대곡교	점검통로 출입문 경첩 파손
2	가락지하차도, 성내유수지교	배수로, 배수구 막힘
3	복정2교, 헌릉교, 방이고가,장지2교, 송파,천호지하차도, 위례지하보차도	특이사항 없음

붙 임 : 안전점검 보고서 1부.  끝.