	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서강대교 영상감시시스템 카메라 1대(56번) 고장발생 알림

1. 재난대응과-2117(2013.1.23.)호 「마포·서강대교 영상감시 긴급

구조 출동시스템」시범운용 안내(협조)

2. 위 호와 관련하여 우리수난구조대에서 운용중인 영상감시시스템(CCTV)이

고장발생하여 아래와 같이 알립니다.

가. 대 상 : 서강대교 카메라(56번) 카메라

나. 고장발생개요 : 2017.01.16.(화) 10:00 서강대교 위 카메라 불량

다. 진행사항 : 영상감시시스템 유지관리 용역업체 원인 파악 및 수리 중

1) 원 인 : 잦은 연결 불량 (용역업체 10시 30분 경 원인 확인)

2) 조 치 : UDP 접수 요청

********************************************

3. 행정사항

○ 수난구조대는 유지관리 용역업체 수리진행사항 수시확인 및 조속한 복구를 위한 독려.  끝.

담당자	백광철		3팀장	이상영		지대장	윤진욱		수난구조대장	01/17 김덕봉
협조자
시행	수난구조대-257	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 여의서로 94 119여의도수난구조대	/
전화	(02) 3706-1942	/전송	(02) 3706-1949	/	bkchol@seoul.go.kr	/	부분공개(6)