누수피해 배상 보고서(성수동2가 3**-**)

주무관	급수운영과장			결재
김왕근	01/17 송근호
협 조

문서번호 :	급수운영과-1573

명에 의하여 지역담당 업무 수행중 상수도관 누수에 따른 피해배상 민원사항이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도관 누수로 인한 피해배상 요구

피해위치 및 피해자

- 피해위치 : 성동구 성수동2가*********

- 피 해 자 : 신일정밀 대표 *******************

기산철형 대표  ********************

사고처리 현황

- 위    치 : 성동구 성수동2가**********

- 누수부위 : D=25mm(GS) 접합부

- 접 수 일 : 2017. 01. 05. 10:00

- 복구완료 : 2017. 01. 05. 15:40

- 피해요구민원 접수일 : 2017. 01. 05. 16:00

조사 내용

사고원인

- 급수관 노후(GS관)

피해현황

- 누수발생으로 1층 건물내 콘타기계모타 고장 등 피해 발생

보고자 의견

상기 건은 상수도관 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수 ․ 처리하고자 합니다.

첨 부 : 1) 보험사고 접수서 1부.

2) 피해사진 1부.

3) 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.