함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	1정수장 응집기 패들축 보수 시행

1. 1정수장 응집기(5지-1열) 패들축 절단으로 가동이 정지되어 아래와 같이 긴급 보수 하고자 합니다.

가. 건    명 : 1정수장 응집기 패들축 보수

나. 소요예산 : 금525,580원(금오십이만오천오백팔십원)

다. 납품기한 : 납품지시일로부터 2일

라. 지출방법 : 신용카드(과 법인카드)결제

마. 납품업체 :

- 업    체 : ㈜원일워터테크 원훈희(☏02-497-3304)

- 주   소 : 서울시 성동구 성수2가3동 275-11 양지빌딩 1층

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

첨 부 : 1. 보고서 1부.

2. 지출결의서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 수의계약사유서 1부.  끝.

주무관	이정원		정수시설과장	03/24 박심근
협조자	주무관	이한경		주무관	신상용
시행	정수시설과-121	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울시 광진구 광나루로 571(구의동)	/
전화	02-3146-5473	/전송	02-3146-5409	/	kw2584kw@seoul.go.kr	/	대시민공개