함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	공사시행 예정 알림(지장물 저촉 등 사전협의)에 따른 회신

1. 귀 구(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 치수과-961(17.01.12)과 관련하여 『하수도, 하천 시설 확충 및 정비』 구간 내에 상수도 시설물 저촉 등 관련 의견 요청을 접수하였으나

3. 『양재천 등용문 보행자 교량 설치공사』 구간 내에는 저촉 상수도 시설물이 없으며

4. 『대치배수분구 하수관로 종합정비공사』『탄천, 양재천 제방 보수보강공사』 구간 내 상수도 배수관과의 저촉이 우려되므로

5. 공사 시행 전 강남수도사업소와의 별도 협의를 요청합니다.

첨부 : [대치배수분구 하수관로 종합정비공사]상수관로 현황 1부.

[탄천, 양재천 제방 보수보강공사]상수관로 현황 1부.

위치도 및 전경사진(대치배수분구 하수관로 종합정비공사) 1부.

위치도 및 전경사진(탄천,양재천 제방 보수보강공사) 1부

위치도 및 전경사진(양재천 보행교 설치공사) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	서동민		급수운영과장	01/17 유용일
협조자
시행	급수운영과-1138	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과(도곡동)	/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	osn9446@seoul.go.kr	/	대시민공개