“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)
제목	‘상월곡역 사이언스 스테이션’ 소방전기 비상등 설치 협조 요청

상월곡역「‘사이언스 스테이션’ 전시·체험시설」소방전기 비상등 설치 작업과 관련하여 다음과 같이 협조 요청합니다.

1. 작업내용: 60분 충전식 비상등 설치

※ 총 23개(전체 개수의 30%): 강연장 및 바이오리빙랩 각 3개, 홀 17개

2. 협조요청: 도시철도공사 내부의 비상전선라인에 매입등(비상등)을 연결하여 사용할 수 있도록 협조 요청

3. 요청사유: 설치 시설물 사용 마감재 불연재 사용(합판 → 금속)과 소방시설(스프링쿨러헤드 및 연기감지기) 이설 및 소방전기 충전식 비상등 증설 예산(약 414만원) 미확보로 공사시행 어려움.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김학현		바이오산업팀장	이남숙		산업거점조성반장	01/18 김선수
협조자
시행	경제정책과-1031	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 무교로청사 7층 산업거점조성반	/	http://economy.seoul.go.kr/
전화	02-2133-4838	/전송	02-2133-0881	/	khh1212@seoul.go.kr	/	대시민공개