【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	양천소방서 식당 대기실 전기판넬 고장 발생 보고

1. 2016년 소방재난 업무가이드 (12. 물품관리) 와 관련입니다.

2. 본서 식당 대기실 내 전기판넬 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 대     상 : 전기판넬

나. 설치년도 및 제조사 : 2005년, 귀뚜라미 전기온돌

다. 고장 일자  : 2017. 01. 17(화)

라. 고장 내역  : 전기판넬 선로의 단선으로 난방이 불가

마. 원    인  : 장기사용으로 인한 노후화

붙 임 : 관련 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최병진		지휘3팀장	代송춘흠		현장대응단장	01/18 황인석
협조자
시행	현장대응단-391	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	cbjcbj7092@seoul.go.kr	/	대시민공개