다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국공항공사 사장(서울지역본부 서울운영단 서울건축시설팀)
(경유)
제목	서울소방 항공대 격납고 도어 고장 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방항공대 격납고 도어가 아래와 같이 고장이 발생하여 인명구조용 헬기의 긴급 임무출동에 심각한 지장이 예상되어 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 품    명 : 격납고 상하 개폐용 도어

나. 고장위치 : 2개 도어중 오른쪽 도어

다. 제작업체 : ㈜ 교동

라. 고장내용 : 도어 개폐용 스위치 기능중 자동 개폐기능 고장발생

3. 현재 자동전원 개폐기능 고장으로 수동전원으로 개폐 사용하고 있으며, 수동전원 개폐기능의 고장 발생시 긴급 인명구조 헬기의 출동지연이 예상되어 즉각적인 조치 필요 함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	이재희		정비반장	김창호		소방항공대장	권오덕		119특수구조단장	03/24 최응섭
협조자	운항반장	김성재		행정지원팀장	최성희
시행	119특수구조단-5982	(		)	접수		(		)
우	157-260	서울 강서구 공항로 하늘길 84 (김포공항)	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	dlalfm2000@seoul.go.kr	/	부분공개