문서번호	기전설비과-198
결재일자	2017.1.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
연영택		김남수	01/18 박상돈
협 조

수중보(잠실.신곡)근무 방법개선 보고

2017.  1

한 강 사 업 본 부

(기전설비과)

수중보(잠실.신곡)근무 방법개선 보고

수중보(잠실.신곡)가동시간이 적은 갈수기 기간을 이용하여 기전 시설물의 운영 및 유지보수관리 점검에 참여하게 함으로 기술 공유와 점검인력 부족의 해소. 시설물 안전사고 예방에 만전을 기하고자함

□ 추진 배경

◯ 부족한 기전시설물(공원등, 승강기.감시장치등)의 보수 및 점검 인력 해소      ◯ 수중보 근무자의 기술 배양을 통해 원활하고 효율적인 기전시설물 운영과        유지보수관리 및 신속한 민원조치

□ 수중보 인력 및 운영 현황

구 분	계	전 기	기 계	비 고
잠 실	6	3	3	⇨ 주간 – 야간 - 비번
신 곡	6	3	3

◯ 근무 방법 : 3조 2교대 (2인1조) 12명

□ 근무 방법 개선

◯ 근무 방법

- 수중보 가동 인원 주간 근무자 2명중 1명 → 본부 출근.

- 공원등,승강기 담당자와 함께 시설물 유지관리 및 보수업무 등 지원.

- 점검 및 순찰시 시설물 위치를 숙지하고 필요 사항등 보고

◯ 근무 개요

- 근무 시간 : 09:00 ~ 18:00 (공휴일은 예외)

- 출근 장소 : 본부 기전설비과 사무실.

- 근무 복장 : 활동이 자유로운 근무복(운동화 착용)

◯ 주요 점검 사항

감시장치 (나들목)	승 강 기	비 고
◯ 나들목 부점등 점검	◯ 승강기 작동 상태 점검	※ 민원 우선처리 (누전 및 부점등)
◯ 감시장치 청소 상태 점검	◯ 승강기 및 주변 청소 상태 점검
◯ 비상벨 작동 여부 등	◯ 비상 인터폰 작동여부 확인 등

◯ 수중보 중점 근무

- 수방대비 기간 : 6.15 ~ 9.15(3개월)

- 수중보 월간점검일 : 매월 2째주(화, 수)

- 가동보 장시간 가동(2문 이상) : 녹조현상 등 발생.

- 수중보 기전시설물 고장 발생으로 인한 보수 참여 등.

□ 기타 사항

◯ 특별한 상황 발생할 경우 본부 담당자와 협의 후 추진.

◯ 점검 및 보수내역 업무일지 작성 유지.  끝.