“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	협의 회신(지장물 저촉 등 사전 협의)

1. 치수과-964호(2017.1.12.)와 관련입니다.

2. 귀 자치구에서 시행예정인 하천시설 확충 및 정비와 관련한 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 양재천 보행교(세월교) 설치 구간 등 하천 양안에 우리시에서 관리 중인 차집관로가 부설되어 있으니, 주변 현황 조사 철저 및 추후 실시설계 시 우리시 및 차집시설 유지관리 기관인 ㈜탄천환경과 재협의(※ 공사 시 입회할 수 있도록 미리 연락)

나. 차집관로는 부설한지 약30년 경과되어 노후된 상태이므로, 설계 시 기존 차집시설물 안전 확보 및 손궤가 발생되지 않도록 설계 시 적정 공법 반영. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	01/18 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-1073	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개