함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	관악구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	신림2동 배수지 상부 공원시설 설치 협의 회신

1. 공원녹지과-1023(2017. 1. 13)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 협의 요청한 신림2동 배수지(관악구 서림동 산1-269번지)상부 공원시설 설치공사에 대하여 아래 사항을 보완하여 재 협의 하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 내용

- 정비계획도(설계도면 및 상세도 등)

- 공원시설물 구체적 수량산출서(그늘쉼터, 운동기구, 의자 등)

- 배수지 상부 시설물 설치에 대한 하중 등 구조물 안정성(안전진단)                    검토 보고서.  끝

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	01/18 최철민
협조자
시행	급수운영과-1445	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개