	강남소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	자가주유취급소 정비 결과보고

1. 본부 예방과-14793(2016.6.13.)호 "관공서 자가주유취급소 실태조사 결과보고" 와 관련입니다.

2. 강남소방서 자가주유취급소 실태점검 결과 지적사항 발견되어 정비완료후 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 정비기간 : ’16. 11. 1. ~ 11. 20.(20일)

나. 계약금액 : 금11,281천원(금일천일백이십팔만일천원)

다. 공사업체 : *******************************

라. 공사 및 용역내용

○ 바닥부분 콘크리트 포장공사(57.553㎡)

○ 트렌치 및 유분리장치 보수(길이 30m, 폭 20cm)

○ 주입구함 제작 및 설치(1식)

○ 방호벽(유리부분) 조적(지름 150㎝)

○ 유류탱크 2기 청소

- 경유 14,000리터, 휘발유 5,500리터

- 탱크내부 세정, 저장유 재이송

○ 위험물표지판 및 주입구표지판 설치

○ 누유점검구 보수(8개) 및 맨홀(휘발유 및 경유) 10cm 상승

○ 맨홀 내･외부 방청도색

붙임 자가주유취급소 보수 결과보고 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	김재원		장비회계팀장	한종승		소방행정과장	01/18 이성로
협조자
시행	소방행정과-883	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서	/
전화	02-556-2739	/전송	02-568-1190	/	rokmcfire@seoul.go.kr	/	부분공개(5)