다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	'저영향개발 사전협의제도' 이행 철저 요청

1.「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」(2014.2.9 시행)와 관련입니다.

2. 위 조례 제8조 및 제9조에 따라 ‘저영향개발 사전협의제도’ 가 2014. 2. 9 부터 시행되고 있으며, 건축물(대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상), 공원, 운동장, 주차장, 도시개발사업, 주택재개발사업, 도시환경정비사업, 학교, 하수도, 도로, 보도, 공공청사 등 각종 사업의 시행 및 인·허가 전에 우리시 물순환 관리 주관부서(물관리정책과)와 사전협의하여야 함을 알려드리니 ‘저영향개발 사전협의제도’ 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 저영향개발 사전협의제도 개요 -

○ 협의 주체 : 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자

○ 협의 대상 : 따로붙임 1 참조

○ 협의 시기 : 각종 개발사업의 인·허가 전

○ 협의 내용 : 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사전협의하여야 함

※ 각종 사업의 인·허가 전 관계기관(부서) 협의 시 저영향개발 사전협의 자료 (따로붙임 1 참조)를 작성하여 서울시 물관리정책과에 협의 시행

따로붙임 : 1. 저영향개발 사전협의 참고자료(대상사업, 작성양식) 1부.

2. 계산 참고자료 1부.

3. 저영향개발 사전협의제도 안내(가이드라인) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과 01-125,서구1-25(치수, 건축, 공원녹지, 도시계획, 주택, 도로, 환경 관련부서),서사01-37,서울시투자출연기관
주무관	박현우		물순환정책팀장	손경철		물관리정책과장	전결 03/24 배광환
협조자
시행	물관리정책과-4562	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02)2133-3762	/전송	02)2133-1041	/	hwpark5672@seoul.go.kr	/	대시민공개