	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(당산로 123)

분류기호 예방과 - 2017.1.19
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (도영로 41)
1. 민원접수 제319,321(2017.1.16)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 당산로 123(당산동3가385-1)			관 계 인		영등포구청
허가동의일			착공신고년월일		2016.12.27
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상6층 , 연면적5,515.24㎡
주요용도	업무시설	소방시설시공업자		㈜현대엠이씨
설 치 소방시설	옥내소화전(주펌프,보조펌프 교체) 및 스프링클러(주펌프,보조펌프 교체)
소방공사 감리업자	㈜ 보우엔지니어링(책임감리원 : 황인석 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하1층/지상6층, 연면적 5,515.24㎡중 옥내소화전(주펌프 및 보조펌프) 및 스프링클러(주펌프 및 보조펌프) 소방시설교체공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					01/19 강경철
협조자
시행			예방과-1662									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개