문서번호	급수운영과-1885
결재일자	2017.1.19.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
윤근식	배성호	01/19 송근호
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2017년 01월 19일 (목요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내			윤 근식		유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	대현산65	하왕십리동9*0-5*호	민원	ASP		탐지 적출			공문발송
2	용마23	전농동1*7-2*8호	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
3	아차산53	성수동2가299-79, 주변일대 (누수 다발관로및간선도로)	공문	ASP		누수 이상없음(D=150mm)
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
수 거	면목48	용답동5*-2*호 주변일대	8	누수 이상없음
수 거	면목58	용답동2*5-1*호 주변일대	4	탐지 적출(2*6-7호) 상시 누수진단	공문발송
설 치	아차산49	송정동7*-1*2호 주변일대	4	탐 사 중