문서번호	시설관리과-1443
결재일자	2017.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김정은	송종범	전결 01/19 김태형

고덕3단지, 고덕5단지, 고덕7단지

재개발,재건축 현장 상수도시설물 점검보고

2017. 01.

강동수도사업소

시설관리과

『2017년 1월 재개발·재건축 지역 특별점검 시행』{시설관리과-1008(2017.01.13.)호}과 관련하여 현장을 점검하고 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2017.01.19.

점검자 : 지방시설서기 김정은

1. 점검일시 : 2017.01.18.(수)

2. 점검지역

- 고덕3단지 재건축 : 강동구 상일동 121번지

- 고덕5단지 재건축 : 강동구 상일동 131번지

- 고덕7단지 재건축 : 강동구 상일동 187번지

Ⅰ. 점검현장

구 분	사업시행인가	관리처분계획인가		착 공
		이주	철거
고덕3단지 재건축	2012.07.19.	-	철거중	-
고덕5단지 재건축	2014.06.24.	이주 중	-	-
고덕7단지 재건축	2011.09.28.	-	철거중	-

Ⅱ. 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

Ⅲ. 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처 리 내 용
1	고덕3단지 재건축	상일동 121번지	적출내용 : 0건	- 해당사항없음
2	고덕5단지 재건축	상일동 131번지	적출내용 : 0건	- 해당사항없음
3	고덕7단지 재건축	상일동 187번지	적출내용 : 0건	- 해당사항없음

붙임  상수도 시설물 안전점검표 1부.  끝.