출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	代윤성호	03/24 김규복

	명에 의하여 공원 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 3 . 24 .
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 3월 24일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원 음수대 수질검사)
출장자	공업7급 김태현,이범현
내용	○ 중랑구 면목동 산 50 사가정공원 등 6개 공원 11개 음수대 수질검사 실시 - 10개 음수대 적정하게 유지되고 있음 - 1개 음수대 수리중(용마폭포공원 용마폭포공원 앞) - 사가정공원(1대), 용마도시공원(1대), 돌산체육공원(1대) 배밭공원(2대), 용마가족공원(1대), 용마폭포공원(5대) ※ 공원 음수대 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고