출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	01/19 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01.19 6급 한 호 진
7급 박 우 식 7급 정 옥 진

보 고 내 용
일 시	2017. 01. 19
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.정옥진
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	관로 (현장조사)	강동구 성내동281-2번지 앞	다점식 누수탐지 결과누수적출건 누수복구 현장 – 굴착 물없어 재탐지 누수적출 복구 의뢰 익일 굴착예정
	관로 (현장조사)	강동구 성내동434-32번지 일대	음청식 누수탐지 결과 – 누수징후없음
참고사항