출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강순길	김종희	03/24 이계환

	명에 의하여 가압장 배수지 기전설비 점검출장과 관련 오금배수지외 2개소 에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 직 성명 : 지방공업주사 강순길

보 고 내 용
일 시	2014. 3.24. 11:00 ~ 17:00
건 명	출장결과 보고서
내용	◉ 오금 배수지 - PLC ,모뎀 작동상태 : 작동상태 양호 - 전동밸브 점검 : 작동상태 양호 - 해빙기 배수지 가압장 기전설비 점검 : 점검결과 양호 - 점검자 : 김종희,강순길,김응태,박종희,나일선 ◉ 거마,오금가압장 점검 - 가압펌프 및 배수펌프 점검 : 가동상태 양호 - PLC 및 통신상태 점검 : 정상작동 - 노후시설 개량사업 현장조사
비 고