문서번호	급수운영과-1249
결재일자	2017.1.19.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	01/19 유용일
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2017년 1월 18일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		전경복
탐지구역				서초01-09블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-09		민 원 (공사장내 지하벽체불명수유출)		강남구 논현로 539일대 (역삼동 628-8번지)		태화빌딩 신축공사장내 지하벽체에서 불명수 유출민원, 주변 100mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
반포09		민 원 (반포역사 6번출구 불명수유입)		서초구 신반포로 241일대 (잠원동 103번지)		반포역사 6번출구에 불명수 유입민원, 주변 150mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							150mm관로
양재03		민 원 (건물지하에 불명수유입)		서초구 강남대로 30길 58일대 (양재동 18-7번지)		계명빌딩 지하에 불명수 유입민원, 주변 200mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							200mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남
서초

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.