문서번호	공원운영과-1033
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원운영과장
이정철	01/20 문근식
협 조

푸른수목원 설명절 대비 수목원시설물 안전점검 계획

서부공원녹지사업소

(푸른수목원)

푸른수목원 설명절 대비 수목원시설물 안전점검 계획

2017년 설명절을 대비하여 수목원내 시설물 관련 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 수목원시설물에 대한 종합적인 안전점검 계획 수립과 이에 따른 점검을 하고자 함.

1		추진개요

○ 기간 : 2017년 1월 20일 ～ 1월 23일

○ 시설물 : 토목, 건축, 기전시설, 조경시설 등

○ 내용 : 시설물 분야별 안전점검 계획수립 및 실시

2		추진계획

○ 토목 및 건축시설 안전점검

- 점검 대상 시설물

• 토목분야 : 도로, 석축, 사면, 상하수도시설 등

• 건축분야 : 관리동, 숲교육센터, 관리사 등

- 점검자 : 수목원장, 시설물 담당

- 중점 점검사항

• 도로침하 및 파손여부

• 석축, 개비온 등 구조물 이상 유무

• 건지산 자락 사면 변위 여부

• 건축물 균열 상태 확인

• 건축물 내 전기누전 상태 및 가스누설 상태 확인

○ 기전시설 안전점검

- 점검 대상 시설물

• 조명시설, CCTV, 태양광 및 기타설비 등

- 점검자 : 수목원장, 시설물 담당

- 중점 점검사항

• 분전반 및 노출배선 안전관리(접지, 절연 등) 이상 유무

• 각종 기계설비 및 CCTV 등 작동 상태

• 가로등 고장 및 파손여부, 감전사고 위험요인

○ 조경시설 안전점검

- 점검 대상 시설물

• 조경시설, 휴양 및 편익시설, 안전관리시설 등

- 점검자 : 수목원장, 시설물 담당

- 중점 점검사항

• 조경시설 균열, 훼손 및 기초콘크리트 돌출 여부

• 구조물의 용접부분 균열, 부실 및 연결부 볼트, 너트 풀림 여부

• 시설물 도색부분, 부식, 탈색과 바닥재 요철 및 파손 여부

3		추진계획

○ 경미한 사항은 공원 근로자 활용 즉시 정비

○ 예산이 수반되는 사항은 안전조치 후 정비계획 수립

4		행정사항

○ 수목원시설물 안전점검 실시 후 시설과로 결과 통보

붙임	1. 토건시설물 점검표 1부

2. 기전시설물 점검표 1부

3. 조경시설물 점검표 1부.  끝.