소방특별조사 세부조사표(*****)

1. 조사대상(조사일시 : 2017. 1. 19. 점검반 : 소방장 백현승, 소방교 서시인)

*****	*****			****	*********** *************
*****	******* ************	***	***	*****	*****
****	******************************			*******	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리업무등 수행 적정함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○소방계획서 작성 관리하며, 계획에 의하여 소방안전업무 수행 하고 있음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○자체점검 실시 확인함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○화재 예방조치에 노력하고 있음을 확인함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○화재 예방조치에 노력하고 있음을 확인함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○소화기,휴대용비상조명등,비상구등 안전시설 관리 운영함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)
피난시설 등	실시(○)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기구, 감지기등	특이사항 없음
피난시설 등	*****************	****

4. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기전기점검내역 확인함	특이사항 없음
가스 분야	정기가스점검내역 확인함	특이사항 없음
기타 분야	※전기분야 안전점검 및 전기시설등 안전사용 당부함.

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	서시인		유승권		01/20 박주경
협조