문서번호	기전설비과-387
결재일자	2017.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
성태진		김남수	01/20 박상돈
협조

『2017년 "설"명절 대비』

한강공원 기전설비 점검계획

2017.  01

한강사업본부

기전설비과

『2017년“설”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 계획

우리 민족 고유의『설』명절을 대비하여 발생할 수 있는 시민 불편사항 및 사고를 사전 예방하고자 한강공원내 기전설비 (공원등,승강기,나들목감시장치) 및 수중보 기전시설에 대한 안점계획을 보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 2017년 “설”명절 종합대책 수립(기획예산과-99(2017. 01.19)

Ⅱ		추진기간

○ 추진기간 : 2017. 1. 26(목) ~ 1. 30(월)

- 설연휴 : 2017. 1. 27(금) ~ 1. 30(월), [설날 1.28(토)]

Ⅲ		추진사항

□ 주요 추진사항

○ 공원등, 승강기 및 나들목 감시시설에 대한 점검

○ 수중보 기전시설물에 대한 점검 및 근무자 교육

○ 민원발생시 신속한 처리를 위한 연휴 근무조 편성 운영

□ 세부 추진사항

○ 시설물 안전점검 시행

▶ 점검대상

- 조명시설(14,028등, 분전함 145면)

- 승강기(30대), 나들목감시장치(CCTV 117대, 비상벨 37개소)

- 수중보 기전시설물(잠실, 신곡)

▶ 점 검 일 : 2017. 1. 20 ~ 1. 24

▶ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

▶ 점 검 자 : 기전설비과장외 9명

▶ 점검대상 및 담당자

연번	공원명(시설명)	담 당 자	비 고
1	양화,강서,망원,난지	성태진, 박상래	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이균형, 이학수	“
3	뚝섬,여의도,이촌	임봉순, 이학수	“
4	한강공원(승강기)	김윤곤, 김재규	승강기시설 점검
5	수 중 보	연영택, 심보현	잠실, 신곡

▶ 점검결과 처리계획

경미한 사항 현장처리 및 기타 사안은 추진 기간내 자체 또는             보수업체를 통해 정비 실시

○ 연휴기간 민원처리반 운영

▶ 추진기간 : 2017. 1. 27 ~ 1. 30(4일간)

▶ 근무자 현황(근무자 재택 대기근무)

근 무 일	27(금)	28(토)	29(일)	30(월)
근 무 자	이균형 이학수	성태진 박상래	임봉순 심보현	연영택 김재규

▶ 유지관리업체 비상연락망

-공원등 유지관리업체 : (주)새론씨앤이     ***********************

-승강기 유지관리업체  :  ㈜ 고암에이스      ************************

-CCTV 및 인터폰유지관리 : ㈜ 대한유비텍  **********************

-전기안전관리(잠실수중보,샛강) : ㈜ 동양티피티  ***********************

Ⅳ		행정사항

○ 한강공원 기전시설물에 대한 철저한 점검으로 안전사고 사전예방

○ 시설물 점검결과 복명 및 부적합 시설물 신속 보수 시행

○ 사건, 사고시 신속한 조치 가능토록 비상연락망 정비 및 직원 교육실시

붙임 : 1. 한강공원 기전시설물 점검표 1부.  끝.