함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	(길음)자동식 산소소생기 수리완료 보고

1. 관련근거

○ 길음119안전센터-1218(2014.03.18.)호 『(길음)구급장비 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서는 관리 운용중인 자동식 산소소생기가 수리완료 되었기에 아래와 같이 보고합니다.

장비명	목록번호	모델명	수리내용	수리완료일
자동식산소소생기	4##############0	EM-100 (휴대용)	산소게이지 교체	2014.03.21

끝.

	길음119안전센터장
담당자	윤영문		3팀장	이근수		센터장	03/24 김정록
협조자
시행	길음119안전센터-1334	(		)	접수		(		)
우	136-110	서울 성북구 정릉로 321 (길음1동 1286-13)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개